## Sheet1
25KVAR-detuned-3.8-1*contactor@ 40C-400V | S-PFC-25KVAR-F-D1 | 25KVR-D1-C-40C-400
25KVAR-normal-No contactor@ 40C-400V | S-PFC-25KVAR-F-N | 25KVR-N-F-40C-400
25KVAR-normal-1* contactor@ 40C-400V-220VAC |  | 25K-N-C-40C-400-M7

## 40C NORMAL
| PF-40C-N-C-25KVAR | 25KVAR-normal-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH125A150B40 |  | 2
L | LC1DMKP7 |  | 1
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-C-50KVAR | 50KVAR-normal-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH125A150B40 |  | 4
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-C-30KVAR | 30KVAR-normal-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH150A180B40 |  | 2
L | LC1DPK12P7 |  | 1
L | Y216543 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-C-60KVAR | 60KVAR-normal-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH150A180B40 |  | 4
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | P211084 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-C-40KVAR | 40KVAR-normal-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH200A240B40 |  | 2
L | LC1DTK12P7 |  | 1
L | B219122 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-C-80KVAR | 80KVAR-normal-2* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH200A240B40 |  | 1
L | BLRCH300A360B40 |  | 2
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | LC1DPK12P7 |  | 1
L | C229611 |  | 3
L | P218237D |  | 3
L | 4031 |  | 6
| PF-40C-N-F-25KVAR | 25KVAR-normal-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH125A150B40 |  | 2
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-F-50KVAR | 50KVAR-normal-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH125A150B40 |  | 4
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-F-30KVAR | 30KVAR-normal-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH150A180B40 |  | 2
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | Y216543 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-F-60KVAR | 60KVAR-normal-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH150A180B40 |  | 4
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | P211084 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-F-40KVAR | 40KVAR-normal-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH200A240B40 |  | 2
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | B219122 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-N-F-80KVAR | 80KVAR-normal-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH200A240B40 |  | 1
L | BLRCH300A360B40 |  | 2
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | C229611 |  | 3
L | P218237D |  | 3
L | 4031 |  | 6

## 45C NORMAL
| PF-45C-N-C-25KVAR | 25KVAR-normal-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH182A218B44 |  | 1
L | BLRCH125A150B44 |  | 1
L | LC1DMKP7 |  | 1
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-C-50KVAR | 50KVAR-normal-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH303A000B44 |  | 2
L | LC1DWK12p7 |  | 1
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-C-30KVAR | 30KVAR-normal-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH182A218B44 |  | 2
L | LC1DPK12P7 |  | 1
L | Y216543 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-C-60KVAR | 60KVAR-normal-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH303A000B44 |  | 2
L | BLRCH125A150B44 |  | 1
L | LC1DWK12p7 |  | 1
L | P211084 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-C-40KVAR | 40KVAR-normal-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH182A218B44 |  | 2
L | BLRCH125A150B44 |  | 1
L | LC1DTK12p7 |  | 1
L | B219122 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-C-80KVAR | 80KVAR-normal-2* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH200A240B44 |  | 4
L | BLRCH169A203B44 |  | 1
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | LC1DTK12P7 |  | 1
L | C229611 |  | 3
L | P218237D |  | 3
L | 4031 |  | 6
L | ES005558M |  | 1
| PF-45C-N-F-25KVAR | 25KVAR-normal-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH182A218B44 |  | 1
L | BLRCH125A150B44 |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-F-50KVAR | 50KVAR-normal-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH303A000B44 |  | 2
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-F-30KVAR | 30KVAR-normal-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH182A218B44 |  | 2
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | Y216543 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-F-60KVAR | 60KVAR-normal-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH303A000B44 |  | 2
L | BLRCH125A150B44 |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | P211084 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-F-40KVAR | 40KVAR-normal-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH182A218B44 |  | 2
L | BLRCH125A150B44 |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | B219122 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-N-F-80KVAR | 80KVAR-normal-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH200A240B44 |  | 4
L | BLRCH169A203B44 |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | C229611 |  | 3
L | P218237D |  | 3
L | 4031 |  | 6
L | ES005558M |  | 1

## 50C NORMAL
| PF-50C-N-C-25KVAR | 25KVAR-normal-1* contactor@ 50C-400V
l | BLRCH180A216B48 |  | 2
l | LC1DPK12P7 |  | 1
l | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-C-50KVAR | 50KVAR-normal-1* contactor@ 50C-400V
L | BLRCH288A346B48 |  | 2
L | BLRCH144A173B48 |  | 1
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-C-30KVAR | 30KVAR-normal-1* contactor@ 50C-400V
L | BLRCH288A346B48 |  | 1
L | BLRCH144A173B48 |  | 1
L | LC1DTK12P7 |  | 1
L | Y216543 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-C-60KVAR | 60KVAR-normal-1* contactor@ 50C-400V
L | BLRCH315A378B48 |  | 2
L | BLRCH258A310B48 |  | 1
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | P211084 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-C-40KVAR | 40KVAR-normal-1* contactor@ 50C-400V
L | BLRCH288A346B48 |  | 2
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | B219122 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-C-80KVAR | 80KVAR-normal-2* contactor@ 50C-400V
L | BLRCH288A346B48 |  | 4
L | LC1DWK12P7 |  | 2
L | C229611 |  | 3
L | P218237D |  | 3
L | 4031 |  | 6
| PF-50C-N-F-25KVAR | 25KVAR-normal-No contactor@ 50C-400V
l | BLRCH180A216B48 |  | 2
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
l | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-F-50KVAR | 50KVAR-normal-No contactor@ 50C-400V
L | BLRCH288A346B48 |  | 2
L | BLRCH144A173B48 |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-F-30KVAR | 30KVAR-normal-No contactor@ 50C-400V
L | BLRCH288A346B48 |  | 1
L | BLRCH144A173B48 |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | Y216543 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-F-60KVAR | 60KVAR-normal-No contactor@ 50C-400V
L | BLRCH315A378B48 |  | 2
L | BLRCH258A310B48 |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | P211084 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-F-40KVAR | 40KVAR-normal-No contactor@ 50C-400V
L | BLRCH288A346B48 |  | 2
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | B219122 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-50C-N-F-80KVAR | 80KVAR-normal-No contactor@ 50C-400V
L | BLRCH288A346B48 |  | 4
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | C229611 |  | 3
L | P218237D |  | 3
L | 4031 |  | 6

## 40C DETUNED
| PF-40C-D1-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 3.8-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH170A204B48 |  | 2
L | LVR07250A40T |  | 1
L | LC1DMKP7 |  | 1
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D1-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 3.8-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH170A204B48 |  | 4
L | LVR07500A40T |  | 1
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D2-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 4.2-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH170A204B48 |  | 2
L | LVR05250A40T |  | 1
L | LC1DMKP7 |  | 1
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D2-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 4.2-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH170A204B48 |  | 4
L | LVR05500A40T |  | 1
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D3-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 2.7-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH155A186B48 |  | 2
L | LVR14250A40T |  | 1
L | LC1DMKP7 |  | 1
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D3-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 2.7-1* contactor@ 40C-400V
L | BLRCH155A186B48 |  | 4
L | LVR14500A40T |  | 1
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D1-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 3.8-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH170A204B48 |  | 2
L | LVR07250A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D1-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 3.8-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH170A204B48 |  | 4
L | LVR07500A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D2-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 4.2-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH170A204B48 |  | 2
L | LVR05250A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D2-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 4.2-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH170A204B48 |  | 4
L | LVR05500A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D3-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 2.7-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH155A186B48 |  | 2
L | LVR14250A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-40C-D3-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 2.7-No contactor@ 40C-400V
L | BLRCH155A186B48 |  | 4
L | LVR14500A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3

## 45C DETUNED
| PF-45C-D1-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 3.8-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH200A240B52 |  | 2
L | LVR07250A40T |  | 1
L | LC1DMKP7 |  | 1
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-D1-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 3.8-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH250A300B52 |  | 2
L | BLRCH377A452B52 |  | 1
L | LVR07500A40T |  | 1
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-D2-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 4.2-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH200A240B52 |  | 2
L | LVR05250A40T |  | 1
L | LC1DMKP7 |  | 1
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-D2-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 4.2-1* contactor@ 45C-400V
L | BLRCH250A300B52 |  | 2
L | BLRCH377A452B52 |  | 1
L | LVR05500A40T |  | 1
L | LC1DWK12P7 |  | 1
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-D1-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 3.8-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH200A240B52 |  | 2
L | LVR07250A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-D1-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 3.8-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH250A300B52 |  | 2
L | BLRCH377A452B52 |  | 1
L | LVR07500A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-D2-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 4.2-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH200A240B52 |  | 2
L | LVR05250A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | E213996 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3
| PF-45C-D2-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 4.2-No contactor@ 45C-400V
L | BLRCH250A300B52 |  | 2
L | BLRCH377A452B52 |  | 1
L | LVR05500A40T |  | 1
L | CAPACITORSUPPORT-2 |  | 4
L | R201863 |  | 3
L | Z217211 |  | 3
L | 4031 |  | 3

## Heads
Network (V) | Control Voltage ( V) | Type | Tuning order | Temp | Step Type | Rating ( KVAR) | phantom name | phantom description
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Fixed | 25 | PF-40C-N-F-25KVAR | 25KVAR-normal-No Contactor@ 40C-400V
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Contactor | 25 | PF-40C-N-C-25KVAR | 25KVAR-normal-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Fixed | 50 | PF-40C-N-F-50KVAR | 50KVAR-normal-No Contactor@ 40C-400V
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Contactor | 50 | PF-40C-N-C-50KVAR | 50KVAR-norma-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Fixed | 30 | PF-40C-N-F-30KVAR | 30KVAR-normal-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Contactor | 30 | PF-40C-N-C-30KVAR | 30KVAR-normal-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Fixed | 60 | PF-40C-N-F-60KVAR | 60KVAR-normal-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Contactor | 60 | PF-40C-N-C-60KVAR | 60KVAR-normal-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Fixed | 40 | PF-40C-N-F-40KVAR | 40KVAR-normal-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Contactor | 40 | PF-40C-N-C-40KVAR | 40KVAR-normal-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Fixed | 80 | PF-40C-N-F-80KVAR | 80KVAR-normal-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 40 C | Contactor | 80 | PF-40C-N-C-80KVAR | 80KVAR-normal-2*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Fixed | 25 | PF-45C-N-F-25KVAR | 25KVAR-normal-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Contactor | 25 | PF-45C-N-C-25KVAR | 25KVAR-normal-1*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Fixed | 50 | PF-45C-N-F-50KVAR | 50KVAR-normal-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Contactor | 50 | PF-45C-N-C-50KVAR | 50KVAR-normal-1*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Fixed | 30 | PF-45C-N-F-30KVAR | 30KVAR-normal-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Contactor | 30 | PF-45C-N-C-30KVAR | 30KVAR-normal-1*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Fixed | 60 | PF-45C-N-F-60KVAR | 60KVAR-normal-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Contactor | 60 | PF-45C-N-C-60KVAR | 60KVAR-normal-1*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Fixed | 40 | PF-45C-N-F-40KVAR | 40KVAR-normal-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Contactor | 40 | PF-45C-N-C-40KVAR | 40KVAR-normal-1*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Fixed | 80 | PF-45C-N-F-80KVAR | 80KVAR-normal-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 45 C | Contactor | 80 | PF-45C-N-C-80KVAR | 80KVAR-normal-2*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Fixed | 25 | PF-50C-N-F-25KVAR | 25KVAR-normal-No Contactor@ 50C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Contactor | 25 | PF-50C-N-C-25KVAR | 25KVAR-norma-1*Cont@50C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Fixed | 50 | PF-50C-N-F-50KVAR | 50KVAR-normal-No Contactor@ 50C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Contactor | 50 | PF-50C-N-C-50KVAR | 50KVAR-normal-1*Cont@50C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Fixed | 30 | PF-50C-N-F-30KVAR | 30KVAR-normal-No Contactor@ 50C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Contactor | 30 | PF-50C-N-C-30KVAR | 30KVAR-normal-1*Cont@50C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Fixed | 60 | PF-50C-N-F-60KVAR | 60KVAR-normal-No Contactor@ 50C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Contactor | 60 | PF-50C-N-C-60KVAR | 60KVAR-normal-1*Cont@50C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Fixed | 40 | PF-50C-N-F-40KVAR | 40KVAR-normal-No Contactor@ 50C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Contactor | 40 | PF-50C-N-C-40KVAR | 40KVAR-normal-1*Cont@50C-400V-230V
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Fixed | 80 | PF-50C-N-F-80KVAR | 80KVAR-normal-No Contactor@ 50C-400V-P7
400 | 230 | Normal | N/A | 50 C | Contactor | 80 | PF-50C-N-C-80KVAR | 80KVAR-normal-2*Cont@50C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 3.8 | 40 C | Fixed | 25 | PF-40C-D1-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 3.8-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 3.8 | 40 C | Contactor | 25 | PF-40C-D1-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 3.8-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 3.8 | 40 C | Fixed | 50 | PF-40C-D1-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 3.8-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 3.8 | 40 C | Contactor | 50 | PF-40C-D1-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 3.8-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 4.2 | 40 C | Fixed | 25 | PF-40C-D2-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 4.2-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 4.2 | 40 C | Contactor | 25 | PF-40C-D2-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 4.2-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 4.2 | 40 C | Fixed | 50 | PF-40C-D2-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 4.2-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 4.2 | 40 C | Contactor | 50 | PF-40C-D2-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 4.2-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 2.7 | 40 C | Fixed | 25 | PF-40C-D3-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 2.7-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 2.7 | 40 C | Contactor | 25 | PF-40C-D3-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 2.7-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 2.7 | 40 C | Fixed | 50 | PF-40C-D3-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 2.7-No Contactor@ 40C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 2.7 | 40 C | Contactor | 50 | PF-40C-D3-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 2.7-1*Cont@40C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 3.8 | 45 C | Fixed | 25 | PF-45C-D1-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 3.8-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 3.8 | 45 C | Contactor | 25 | PF-45C-D1-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 3.8-1*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 3.8 | 45 C | Fixed | 50 | PF-45C-D1-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 3.8-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 3.8 | 45 C | Contactor | 50 | PF-45C-D1-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 3.8-1*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 4.2 | 45 C | Fixed | 25 | PF-45C-D2-F-25KVAR | 25KVAR-Detuned 4.2-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 4.2 | 45 C | Contactor | 25 | PF-45C-D2-C-25KVAR | 25KVAR-Detuned 4.2-1*Cont@45C-400V-230V
400 | 230 | DETUNED | 4.2 | 45 C | Fixed | 50 | PF-45C-D2-F-50KVAR | 50KVAR-Detuned 4.2-No Contactor@ 45C-400V-P7
400 | 230 | DETUNED | 4.2 | 45 C | Contactor | 50 | PF-45C-D2-C-50KVAR | 50KVAR-Detuned 4.2-1*Cont@45C-400V-230V